## Planilha1
Codigo | Descricao | Unidade | EstSeg-GTPC
15000121 | DUSTBIND.15 | KG | 1000
19007815 | MODULO ELETR 3BDH000733R1 ABB | UN | 4
59000433 | ABRACADEIRA FLEX NAT 200MM 2,5MM 55MM | PE | 50
59002904 | PAPELAO HIDRAUL TEADIT NA1002 2,4MM | UN | 3
59003794 | BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 FR 4KG | UN | 3
59004421 | ARRUELA LISA REG AC 1045 12MM 25MM | PE | 50
59005751 | ESCOVA DE LIMPEZA GP-46 | PE | 5
59005800 | FILTRO GER DIES 31845301 MTU | PE | 5
59006709 | PORCA SEXT AC 1045 M 16MM | PE | 100
59006956 | ROLAM ESF RIGIDO 6204Z SKF | PE | 1
59007696 | ROLAM ESF RIGIDO 6209-Z C3 SKF | PE | 2
59008054 | ARRUELA LISA REG AC 1020 1/4POL 19MM | PE | 50
59008060 | ARRUELA LISA REG AC 1020 28MM | PE | 100
59012180 | VALVULA ESF 2POL AC A351CF8 ALAV | PE | 2
59013756 | FITA ISOL ADES PT 750V 19MM RL 20M | PE | 20
59014075 | ELEMENTO FILTR OL 3 MICRONS ELASTOMR | PE | 4
59017663 | JOGO BROCA PARAL CX 29 PCS | JG | 2
59020280 | ELEMENTO FILTR HID OL HID 10 MICRAMETRO | PE | 3
59021900 | MACHO MAN HSS HSS RET M 8MM 56MM | JG | 1
59022522 | ABRACADEIRA FLEX BR 200MM 3,6MM | PE | 10
59023452 | ALCOOL ISOPROP LIQ 67-63-0 5 LITROS | L | 50
59023472 | OLEO LUBR MIN LIQ SPR S/ADIT LT 300ML | UN | 15
59023482 | LIMPA CONT AER LT 300ML | UN | 50
59023578 | KIT ANEL 81277 ALTONA | CJ | 2
59023591 | RASPADOR MOIN CARV 80834 ALTONA | CJ | 1
59023611 | PA SIST HIDR CAL 32575 SEMAG | UN | 6
59023668 | VARETA SOLD AWS A5.28 | KG | 10
59023678 | ELETRODO REV DURO 3,25MM 80A120A LT 15KG | KG | 15
59024257 | DISCO CORTE S/REV 7POL 1/16POL MET AI | UN | 20
59024339 | HASTE SIS DES GAS P41445 | UN | 2
59024410 | ABRACADEIRA FLEX NAT 535MM 13,1MM 150MM | UN | 100
59024437 | PARAF BOMB CEN C001M WEIR | UN | 10
59024439 | PARAF BOMB CEN B015M WEIR | UN | 2
59024468 | PARAFUSO CIL 6MM M 30MM ACL 5175 | UN | 20
59024486 | PARAF SEXT 10MM M 60MM 5.8 | UN | 16
59024493 | PARAF SEXT 10MM M 50MM 8.8 | UN | 30
59024505 | PARAF SEXT 16MM M 60MM 5.8 | UN | 25
59024507 | PARAFUSO CIL 8MM M 35MM ACL 5175 | UN | 50
59024511 | PARAFUSO CIL 8MM M 20MM AC 1045 | UN | 50
59024535 | PARAF SEXT 6MM M 60MM A2 70 | UN | 50
59024582 | BARRA RSC ACL A193B7 1.1/4POL UN 1M | UN | 10
59024661 | ARRUELA BOMB CEN C011 WEIR | UN | 10
59024663 | ARRUELA PRES AC 1045 16MM 17MM | UN | 100
59024686 | ARRUELA LISA REG AI 10MM 20MM | UN | 50
59024749 | CALCO FL AI 304 1M 150MM 0,2MM | UN | 5
59024752 | CALCO FL AI 304 1M 150MM 0,5MM | UN | 5
59024754 | CALCO FL AI 304 1M 150MM 1MM | UN | 5
59024854 | ROLAM ESF 62042RS1 SKF | UN | 5
59024882 | ROLAM ESF RIG 6203-2Z SKF | UN | 2
59024961 | ENGRENAGEM Z005.91A | UN | 1
59024987 | LIXA FL PAN 50 OXI AL 225MM 275MM | FL | 45
59024989 | LIXA FL DAGUA 100 OXI AL 225MM 275MM | PE | 30
59024991 | LIXA FL DAGUA 400 OXI AL 225MM 275MM | UN | 10
59024996 | LIXA FL PAN 150 OXI AL 230MM 280MM | FL | 10
59025011 | DISCO AL2O3 8500RPM 177,8MM 22,22MM | PE | 2
59025024 | ADESIVO SEL 1COMP TB 400G | UN | 2
59025026 | ADESIVO PAST INC BISN 280G | UN | 50
59025027 | ADESIVO LIQ CL BISN 5G | UN | 5
59025028 | ADESIVO BICOMP RESI EPOX PAST PCT 2KG | PE | 1
59025076 | FITA ADES PAPEL CREP 50M 18MM 6 RLS | UN | 3
59025083 | ADESIVO PAST INC BISN | UN | 10
59025116 | PINCEL ACHAT TP VM NAT PT 1/2POL | PE | 2
59025117 | PINCEL ACHAT PP VM NAT PT 1POL | PE | 10
59025146 | VALVULA 2P 2V 110A120V CC | UN | 1
59025211 | JUN VED PAP HID 12POL 3,2MM | PE | 1
59025241 | GAXETA QUAD GRAF 1/4POL 300BAR | KG | 2
59025359 | ANEL VED BOMB CEN CHRM38124S01 WEIR | UN | 3
59025529 | JUNT ESP C/AN INT GRAF 150LBS/POL2 14MM | PE | 9
59025547 | JUNT ESP C/AN INT PTFE 300 19MM | PE | 5
59025555 | JUNT ESP C/AN INT GRAF 300LBS/POL2 157MM | PE | 6
59025558 | JUNT ESP C/AN INT GRAF 300LBS 12POL | PE | 4
59025654 | RETENTOR MASC FAC 501 3M | UN | 5
59025659 | RETENTOR NBR 70SHA 30MM 47MM 7MM | UN | 9
59025666 | PLACA ELET 2SY5010-1LB04 SIPOS | PE | 2
59026089 | MODULO ELETR 2SY5014-0RK10 SIPOS | PE | 2
59026666 | PLACA ELET 2SY5016-1SB00 SIPOS | PE | 1
59026683 | VALVULA 2P 5VS 24V CC | UN | 2
59026759 | VALVULA ESF 3/4POL AI 304 MAN ALAV | UN | 2
59026765 | VALVULA CONTR ATUAD 300LBS 2 POL 0910/05 | UN | 1
59026790 | KIT REPARO 7778-003-8001 PARKER | PE | 50
59026796 | COMPONENTE ESFERICO FERRO MEI-B24312-BR | PE | 2
59027013 | ELEMENTO FILTR GAS 0730682 ABB | UN | 4
59027049 | MANTA ABSORVENTE PA BR 960MM | UN | 4
59027050 | MANTA ABSORVENTE PP VD 280MM | UN | 1000
59027069 | ELEMENTO FILTR HID OL 10 MICRAMETRO | UN | 1
59027071 | ELEMENTO FILTR HID OL HID 200 MICR | UN | 2
59027121 | LUVA CX VED 3440 10369478 FLOWSERVE | UN | 1
59027261 | UNIAO RET 1/4POL ROSC MC 1/4POL 1.49POL | UN | 20
59027428 | UNIAO IG AI 316 4600LBS 3/4POL NPT | UN | 1
59027550 | POSICIONADOR ELETROPN 25A270GR | PE | 2
59027660 | TRANSMISSOR TEMP 12A42,4V C/SENS PT100 | UN | 2
59027669 | INDICADOR DIG 85-265V CA MODB | UN | 1
59027677 | CELULA CARG AC19387-1 V393346.B01 STOCK | UN | 2
59027683 | TRANSD PR AI 316 | UN | 4
59027746 | TRANSMISSOR PRES 0,63A63BAR | UN | 1
59027747 | TRANSMISSOR PRES 0,63A63BAR | UN | 1
59027974 | MARCADOR IND TRACO:FORTE P BISN 60ML | UN | 10
59027977 | MARCADOR IND TRACO:FORTE P EMB 60ML | UN | 2
59028002 | MODULO CONTR 6ES7314-1AG14-0AB0 SIEMENS | UN | 1
59028098 | LUVA PROC C/PO TAM:G N/ESTERIL | UN | 30
59028102 | LUVA SEG COU VAQ BR M | UN | 10
59028103 | LUVA SEGURANCA TAM G VAQUETA CANO LONGO | UN | 20
59028152 | BOTA SEG IMPERM PVC PT S/BIQ 45 | UN | 2
59028165 | BOTA SEG COTURNO COU PT C/BIQ 34 | UN | 4
59028166 | BOTA SEG COU PT C/BIQ 35 | UN | 5
59028176 | BOTA SEG IMPERM PVC PT S/BIQ 36 | P | 2
59028178 | BOTA SEG PVC PT S/BIQ 38 | P | 2
59028179 | BOTA SEG IMPERM PVC PT S/BIQ 39 | P | 5
59028180 | CALCADO SEG BOTA 40 PVC CANO LONGO S/BIQ | P | 5
59028181 | BOTA SEGUR IMPERM PVC PT S/BIQ 41 | P | 5
59028182 | BOTA SEG IMPERM PVC PT S/BIQ 42 | P | 4
59028183 | BOTA SEG IMPERM PVC PT S/BIQ 43 | P | 2
59028184 | BOTA SEG IMPERM PVC PT S/BIQ 44 | P | 2
59028186 | BOTA SEGUR PVC PT S/BIQ 46 | P | 2
59028210 | PROTETOR FAC C/ABAF C/VISOR 395,00 MM 19 | UN | 10
59028228 | SOLUCAO LENT OCUL LIQ FRASCO 500ML | UN | 3
59028236 | PROTETOR AURICULAR PLUG LJ ANSI S12.6 NR | UN | 25
59028238 | KIT PROT AUD HPE 216753 MSA | P | 8
59028242 | MASCARA SEG SEMIFAC P CA 4115 3M | UN | 10
59028243 | MASCARA SEG SEMIFAC G CA 4115 3M | UN | 20
59028244 | MASCARA SEG FAC INT M 6800 3M | UN | 3
59028247 | MASCARA SEG SEMIFAC RESP 3M - TAM P | UN | 14
59028248 | MASCARA SEG SEMIFAC RESP 3M - TAM M | UN | 10
59028249 | MASCARA SEG SEMIFAC RESP G FT-125 3M | UN | 5
59028253 | FILTRO QUIMICO GAS ACIDO | PE | 10
59028254 | FILTRO SEG QUIM CART GAS AC | UN | 5
59028256 | FILTRO COMBINADO P2/P95 3M 2097 | PA | 25
59028258 | FILTRO MASC FAC | UN | 10
59028318 | PLACA ELET 750-MCONAIR-1.1.0-A PROMECON | PE | 1
59028383 | MANTA ABSORVENTE POLIPROP BR 4X400X500MM | UN | 3500
59028452 | BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 BOM 4L | LA | 8
59028551 | TRANSMISSOR NIVEL 0A5M | UN | 1
59028552 | TRANSMISSOR NIVEL 0A8M | UN | 1
59028560 | ADESIVO LIQ INC AM FR 20G | UN | 10
59028564 | PANO MALHA | KG | 100
59028598 | MODULO ENTRD | UN | 1
59028608 | MODULO ELETR CBI20 ABB | UN | 5
59028620 | SENSOR FLX MONIT FLUX NPT 1/2POL 87MM | PE | 2
59028720 | LAMINA SERRA RIG MAN HSS 18 300MM 13MM | UN | 5
59029057 | SELO MEC AC C/AN | UN | 1
59029249 | CENTELHADOR AC COMP:140MM | UN | 2
59029393 | ADESIVO BICOMP RESI EPOX LIQ CX 2UN 23G | UN | 5
59029418 | CORRENTE ELO RED PEAD PT AM 5MM 100M | M | 80
59029528 | RESPIRADOR FAC SEMIFAC PP S/VALV | UN | 100
59029802 | TRANSD PR AI 316L 3A | UN | 1
59029812 | BLOCO SUP 63C0024 KONLINE SANDERSON | UN | 2
59029816 | SENSOR STACKER IFS240 IFM | UN | 1
59029914 | FITA ISOL ALT TENSAO PT 69KV 19MM RL 10M | UN | 20
59030011 | JUNT ESP C/AN INT GRAF 150LBS/POL2 81MM | UN | 15
59030088 | SENSOR TEMPERATURA PT100 AI 1M | UN | 4
59030120 | PARAFUSO CIL 5/16POL UNC 5.1/2POL AI 304 | UN | 20
59030127 | SENSOR ATOMIZ 03B7003 ENFIL | UN | 4
59030128 | UNIAO RET PUSH-IN IGUAL 150PSI 10MM | UN | 2
59030135 | ARRUELA PRES AI 316 1POL 25,83MM | UN | 20
59030138 | PARAF SEXT 5/8POL UNC 2.1/2POL A4 70 | UN | 20
59030152 | GAXETA QUAD PTFE 1/2POL 15POL 3.000PSI | UN | 2
59030154 | ACELEROMETRO 5PCT 75G 12A32V | UN | 2
59030163 | MODULO ABB AC870 - PM876-0 | UN | 5
59030254 | VALVULA 2P 3V 125V CC | UN | 1
59030528 | SENSOR RERD-400/400-P28-D10-B1 PROMECON | PE | 2
59030730 | MANTA ISOL BR 815GRC | M2 | 30
59031158 | CORREIA TRANSP ALIMENTADOR 940-112VS | UN | 1
59031203 | ANEL O BOMB CEN C109 WEIR | UN | 2
59031211 | ELEMENTO FILTR OL 10 MICRAMETRO 68MM | PE | 4
59031212 | ELEMENTO FILTR OL 25 MICRAM 124,5MM | UN | 100
59031216 | ELEMENTO FILTR HID OL | UN | 2
59031373 | GAXETA 1/2 PART/CAT N.26Q1404 | UN | 1
59032323 | BUJAO AC 1/4POL 18FPP | PE | 2
59032405 | REVESTIMENTO BOMB CEN B15036M1M WEIR | PE | 1
59032417 | TRANSMISSOR VAZAO 100A230V CA | PE | 1
59032639 | ROLO ACO DO LADO DE TRANSPORTE RUL004E | UN | 10
59032685 | CORREIA ( MONTADA ) BLT003408 MAGALDI | UN | 2
59032712 | ELEME FILTR OLEO PEI1740 MAGALDI POWER S | UN | 2
59032814 | MANGUEIRA HID FLEX PVC 1/4POL 16M | M | 2
59032815 | BUCHA RED FOFO MALE 3/4POL 1/2POL | UN | 5
59033940 | BROCA HELIC HSS 24MM 150MM 225MM | UN | 2
59034010 | CARTUCHO ESPEC RESP GRC8SC GUARDIAN | UN | 4
59035044 | MODULO MODELO 6ES7321-1BL00-0AA0 | PE | 2
59035049 | MODULO SAIDA DIGITAL, 6ES7322-1BH01-0AA0 | PE | 4
59036378 | ELEMENTO FILTR PD/DD 525 ATLAS COPCO | UN | 1
59037188 | PERFIL U 4 X 1/4 X 6 METROS LAMINADO | UN | 1
59037601 | GAXETA QUAD GRAF FLEX 9,5MM 300BAR | PE | 4
59038876 | TARUGO PTFE 101,6MM 500MM | UN | 2
59042752 | MASCARA SEG SEMIFAC P | UN | 15
59042753 | MASCARA SEG SEMIFAC MSA - TAM M | UN | 10
59042754 | MASCARA SEG SEMIFAC MSA - TAM G | UN | 10
59042756 | MASCARA SEG FACIAL M AZUL 3000TWIN | UN | 10
59044061 | PINO GRAX REDUT MC3RLSF07 08063702 | UN | 4
59044235 | SUSPIRO REDUT MC2PLSF05 02874679 | UN | 2
59044254 | PROLONGADOR REDUT MC2PLSF05 02875527 | UN | 5
59044426 | BUCHA DESLIZ MOLD PA 135MM S/FL | UN | 1
59044427 | BUCHA DESLIZ MOLD TP 120MM S/FL | UN | 4
59045005 | MANGUEIRA COMP BORR SINT 1/2POL 900MM | UN | 6
59045262 | KIT REPARO 93H0520 ABB | UN | 1
59045363 | PASTILHA INTER TRIANG 0,8MM | PE | 5
59045372 | PASTILHA INTER TRIANG | PE | 10
59045393 | BROCA CENTRAR DIR HSS HSS 5MM AMATOOLS | PE | 2
59045398 | JG MACHO MAN DIR 4CAN WW 3/16POL | JG | 3
59045464 | PLACA DESGASTE INFERIOR ASI 250/500 | PE | 3
59045601 | CAMARA COMPENS SB-014/S1-002 HC1053B-HID | PE | 6
59045773 | ANEL DE GAXETA, JOHN CRANE | UN | 1
59047383 | RESFRIADOR DE OLEO COMP GA 160 | UN | 2
59048011 | CHAVETA PARAL AC 1045 70MM 20MM 12MM | PE | 2
59049062 | JUN VED PTFE 1POL 1/8POL | UN | 4
59049066 | CAMISA EIX PAC11/12 | UN | 2
59049111 | ARRUELA PRES AC 1070 4MM 4,1MM | UN | 30
59049116 | ROLAM ESF RIGIDO 6310 SKF | UN | 1
59049118 | CINTA FR BN0059049118 BAUMA | UN | 1
59049120 | MODULO MPBAAC000072 | UN | 1
59049121 | SENSOR IND 8MM 24-240V CA CC 300MA IP68 | UN | 1
59049243 | VALV RETENC 5/8POL BRZ | UN | 2
59049955 | DISCO CORTE 4.1/2POL 1/32POL ACO C AI | UN | 50
59049956 | DISCO CORTE 4.1/2POL 1/32POL ACO C AI | UN | 200
59049961 | DISCO CORTE 7POL 1/16POL ACO C AI | UN | 50
59049963 | DISCO CORTE 7POL 5/64POL ACO C AI | UN | 100
59049973 | DISCO AL2O3 13300RPM 4.1/2POL 7/8POL | UN | 10
59049974 | RODA LAM OXI AL 7POL 8.600RPM | UN | 25
59049976 | DISCO AL2O3 8600RPM 7POL 7/8POL | UN | 20
59049977 | DISCO CORTE 4.1/2POL 3/64POL ACO CARBONO | UN | 30
59049989 | DISCO LIMP OXI AL 4.1/2POL 5/8POL 3/4POL | UN | 20
59052300 | MODULO RETIFICADOR POTENCIA RT8-24V 100A | UN | 1
59055047 | GAIOLA VALV 69S-S255693 ABB | UN | 1
59055399 | EIXO VLV DOME MEI-B24316 PDL | PE | 1
59055400 | SELO VLV MEI-UM1501-BR | PE | 21
59055470 | PORCA SEXT AC 1045 M GROS 6MM | UN | 50
59055473 | PORCA SEXT AC 1045 M GROS 12MM | UN | 50
59056734 | DISCO CORTE 115MM 1,6MM ACO C AI | UN | 150
59058507 | BOTINA SEG ELETRICISTA N36 | PA | 5
59058508 | BOTINA SEG ELETRICISTA N37 | PA | 10
59058509 | BOTINA SEG ELETRICISTA N38 | PA | 15
59058510 | BOTINA SEG ELETRICISTA N39 | PA | 5
59058511 | BOTA SEGUR BOTIN COUR CUR CR PT C/BIQ 40 | PA | 10
59058512 | BOTINA SEG ELETRICISTA N41 | PA | 5
59058513 | BOTINA SEG ELETRICISTA N42 | PA | 10
59058514 | BOTINA SEG ELETRICISTA N43 | PA | 10
59058515 | BOTINA SEG ELETRICISTA N44 | PA | 8
59058516 | BOTINA SEG ELETRICISTA N45 | PA | 3
59058517 | BOTINA SEG ELETRICISTA N46 | PA | 2
59058559 | CAMISETA GOLA CARECA ALGODAO TAM GG | PE | 5
59058560 | CAMISETA GOLA CARECA ALGODAO TAM G | PE | 10
59058561 | CAMISETA GOLA CARECA ALGODAO TAM M | PE | 10
59058562 | CAMISA CUR CZ PRAT P | PE | 15
59058563 | CAPACETE SEGURANCA ABA FRON CL:B PE BR | PE | 10
59058567 | TOUCA BALAC ALGO 100PCT G | PE | 15
59058569 | CARNEIRA C/ JUGULAR FAZ TRAC P/ CAPACETE | PE | 15
59058570 | CINTO NYLON P/ CALCA | PE | 5
59058584 | CONJUNTO IMPERMEAVEL P/ CHUVA TAM M | PE | 5
59058585 | CONJUNTO IMPERMEAVEL P/ CHUVA TAM G | PE | 10
59058586 | CONJUNTO IMPERMEAVEL P/ CHUVA TAM GG | PE | 10
59058587 | CONJUNTO IMPERMEAVEL P/ CHUVA TAM EXG | CJ | 20
59058622 | LUVA COBERTURA LUVA ISOL N10,5 | PA | 10
59058624 | LUVA POLIAMIDA BANHO NITRILICO N7 | PA | 15
59058625 | LUVA POLIAMIDA BANHO NITRILICO N8 | PA | 40
59058626 | LUVA POLIAMIDA BANHO NITRILICO N9 | PA | 40
59058627 | LUVA POLIAMIDA BANHO NITRILICO N10 | PA | 15
59058628 | LUVA VAQUETA CZ TAM P | PA | 10
59058629 | LUVA VAQUETA CZ TAM M | PA | 40
59058630 | LUVA VAQUETA CZ TAM G | PA | 15
59058677 | LUVA MALHA PIGMENTADA TAM10 | PA | 10
59058698 | OCULOS SEG LENTE UNICA POLICARBONATO FM | PE | 5
59058699 | OCULOS SEG LENTE UNICA POLICARBONATO INC | PE | 15
59058700 | OCULOS SEG SOBREPOR INC 3M | PE | 20
59058703 | MACACAO PROT CONTRA AGENTE QUIM TAM P | PE | 30
59058704 | MACACAO PROT CONTRA AGENTE QUIM TAM M | PE | 200
59058705 | MACACAO PROT CONTRA AGENTE QUIM TAM G | PE | 10
59058706 | MACACAO PROT CONTRA AGENTE QUIM TAM XG | PE | 50
59058707 | MACACAO PROT CONTRA AGENTE QUIM TAM XXXG | PE | 50
59058711 | PROTETOR AUR PLUG CONIC 76041010 | PA | 15
59058714 | LENTE PROTETOR FACIAL INC | PE | 10
59058717 | REPELENTE CONTRA INSETOS - 100 OU 120 ML | UN | 10
59059819 | ESCOVA COLET ESPEC C CLTR GDOR | UN | 100
59060864 | GAXETA QUAD FIB ARAMI 3/16POL 35BAR | KG | 4.5
59060869 | GAXETA QUAD FIB ARAMI 7/16POL 35BAR | KG | 4
59061017 | VALV BORB 6POL 150LBS/POL2 ALAV | UN | 1
59061018 | VALV BORB 2POL 150LBS/POL2 ALAV | UN | 1
59061405 | CINTO SEG PARAQ PES UNIC C/ARG | UN | 10
59062115 | TRANSMISSOR TEMP AR 32V C/SENS | UN | 2
59063438 | FILTRO COND GAS 8018512 ABB | PE | 2
59063834 | GAS REFRIG CIL 11,3KG R410A | KG | 25
59063835 | GAS REFRIG CIL 11,3KG R-407C | KG | 22.6
59064816 | KIT VEDAC INDUS TAPE GLASS 5,00 CM 3,60 | UN | 10
59064940 | GAS OXIGENIO P/SOLDAGEM CILINDRO 10M3 | UN | 5
59064941 | GAS OXIG INDUS CONC 99% DENS 1,32 1M3 | UN | 5
59064942 | GAS ARGONIO INCOLOR CILINDRO 10M3 SOLDA | UN | 5
59064976 | MODULO ELET ATUAD ELET 2SY70164AA00 SIPO | PE | 1
59066855 | PERNEIRA SEG COUR RASP UNIC | PA | 20
59068117 | CONDUITE SEALTUBO COM ISOLACAO 1 1/2 | M | 10
59068180 | SENSOR TURB VAP A156.33.31.26IV SIEMENS | PE | 1
59068286 | MODULO ELETR 3BDH000610R1 ABB | UN | 5
59068287 | PLACA CONTR DCS CAI20 ABB | UN | 5
59068288 | MODULO ELETR 3BDH000723R1 ABB | UN | 2
59068289 | PLACA CBC11 ABB | UN | 5
59068428 | MODULO ELETR 6ES7332-5HF00-0AB0 SIEMENS | UN | 2
59068450 | MODULO ELETR 3BDH000736R1 ABB | UN | 4
59068453 | MODULO ELETR 3BDH000606R1 ABB | UN | 1
59068470 | MODULO ELETR 6ES7326-1BK02-0AB0 SIEMENS | UN | 2
59068713 | FILTRO CART X00042421 MTU | UN | 2
59068726 | UNIAO IG AI 316 3/8POL | UN | 2
59068925 | PRESSOSTATO 45BAR 250V | PE | 1
59069002 | ELEMENTO FILTR H2O 5 MIC 2.1/2POL | UN | 20
59069017 | LUVA SEG NBR VD XG PAR | UN | 10
59069022 | LUVA SEG NBR VD 9 PAR | UN | 15
59069024 | LUVA SEG COU RASP CZ UNIC PAR | UN | 10
59069121 | RETENTOR ROLO MOINHO V00-617 LUCIANE | UN | 14
59069144 | VALVULA ESF 1.1/2POL PVC ALAV T | PE | 1
59069175 | FILTRO RESPIRO PNEUM AR 130,17MM | UN | 1
59069223 | VALVULA 2P 4VS 125V CC | UN | 1
59069567 | CELULA PUREZA H2 AC GER HC0137G08 GE | UN | 1
59069577 | ELEMENTO FILTR COPCO-480DDX A.COPCO | UN | 1
59070039 | FILTRO SEG QUIM CART VAPORES ORG | UN | 10
59070177 | VALVULA BOMB ALT PRESS 110709.0003 LEWA | UN | 1
59070320 | ELEMENTO FILTR 300373 INTERNORMEM | UN | 4
59070459 | CHAVETA AB ACL SAE5135 25MM 10MM 8MM | PE | 5
59070556 | OLEO LUBR SIN LIQ C/ADIT BD 19L | UN | 1
59071533 | OLEO LUBR SIN LIQ LT 1L | UN | 5
59072030 | GRAXEIRA PINO ACO 8MM M 1,25 | PE | 4
59072226 | GRAXA PAST MIN POTE | UN | 2
59072242 | VALVULA SOPRAD N1/36104 CLYDE BERGEMANN | UN | 1
59072270 | CHAVE FIM CUR 14V CC 1NA 1NF | UN | 20
59072287 | DESENGRAXANTE LIQ INC CARACT BOM 5L | UN | 40
59072289 | OLEO LUBR MIN LIQ S/ADIT LT SPR 300ML | UN | 200
59072703 | ROLAM ESF 6203 DDU NSK | UN | 2
59072884 | BARRA RSC AC 3/16POL WW 200MM | UN | 1
59072938 | RETENTOR NBR 70SHA 20MM 35MM 8MM | PE | 18
59073026 | RETENTOR NBR 70SHA 30MM 62MM 10,1MM | PE | 11
59073029 | RETENTOR MOT ELE SAV 07402 LR | PE | 4
59073051 | ROLAM ESF 6002-2RSH SKF | UN | 2
59073056 | ROLAM ESF 6206DDU NSK | UN | 2
59073676 | OLEO LUBR MIN LIQ C/ADIT GAL 5L | UN | 2
59073801 | BOMBA DOSADORA 3BAR 11,4L/H 230V CA | UN | 1
59073927 | GRAXA LIQ SIN AERO 340,5G | UN | 30
59073957 | KIT VEDACAO 0102 MOLDEX | UN | 1
59073996 | ENGRENAGEM RED 3603 SUMITOMO | UN | 3
59074013 | TRANSDUTOR A156334204TV SIEMENS | PE | 2
59074021 | ADESIVO JUNT LIQ AERO 220ML | UN | 5
59074143 | LUVA MANC SUP 10/20PAC13/14 | PE | 1
59074152 | DIAFRAGMA ATU VALVITALIA | UN | 2
59074185 | POLIA BOMB CEN H2O WEIR | PE | 4
59074216 | PLACA 63C0021 KOMLINE SANDERSON | PE | 1
59074402 | PROTETOR AUR CON ACOPL TP 22DB | UN | 15
59074417 | ELETRODO PH 12MM COMP:172MM | UN | 2
59074419 | CELULA AI CAM MED 768956B ABB | UN | 1
59074539 | SENSOR TURB VAP A156.33.01.28GV SIEMENS | PE | 2
59074569 | KIT REPARO AD1000002423246 ITENS 3 E 5 | UN | 1
59074607 | MANCAL RED | UN | 2
59074610 | ELEMENTO ELAST ARAN BORR | PE | 2
59074809 | ANEL ESPAC MOIN | UN | 2
59074850 | OLEO LUBR MIN LIQ C/ADIT TAMB 200L | UN | 3
59075035 | FILTRO SEG QUIM CART VAPORES ORG GAS AC | UN | 5
59075066 | TALABARTE SEG Y 55MM 20MM 1,3M | UN | 10
59075069 | LUVA SEG XNBR VD 7 PAR | UN | 40
59075092 | OLEO LUBR SIN LIQ C/ADIT GAL 20L | BD | 1
59075093 | OLEO LUBR MIN LIQ C/ADIT TAMB 200L | BD | 1
59075107 | OLEO LUBR LIQ C/ADIT HBC10366 HYDAC | UN | 5
59075108 | OLEO LUBR SIN LIQ C/ADIT BD | BD | 4
59075125 | VALVULA MEI-DV6/BH/PV7/PHO | PE | 1
59075135 | FILTRO ANALIZ C AZ400 ABB | UN | 1
59075302 | LUVA SEG NBR VD 8 PAR | PE | 10
59075310 | BLOCO TERM 480016 TECH PRESS | PE | 5
59075395 | ADESIVO JUNT LIQ 15MINA24H EMB 73G | UN | 50
59075424 | VARETA SOLD ISO 21952-A AWS ASME SFA5.28 | KG | 15
59075778 | DESENGRAXANTE LIQ INC CARAC BOM 20L | UN | 2
59076089 | OLEO LUBR MIN 320CST LIQ TAMB 200L | TA | 9
59076181 | OLEO LUBR MIN LIQ TAMB 200L | TA | 2
59076186 | BOTA SEG PVC PT S/BIQ 37 | PA | 2
59076189 | OLEO LUBR MIN 233CST C/ADIT TAMB 200L | TA | 1
59076193 | OLEO HID LIQ MIN 0,86KG/L TAMB 200L XP32 | TA | 2
59076194 | OLEO HID LIQ MIN 0,87G/ML TAMB 200L XP68 | TA | 1
59076195 | OLEO LUBR MIN LIQ C/ADIT TAMB 200L | TA | 4
59076197 | OLEO LUBR MIN LIQ C/ADIT TAMB 200L | TA | 13
59076198 | OLEO HID LIQ MIN 0,86G/ML TAMB 200L | TA | 4
59076202 | OLEO LUBR SIN LIQ C/ADIT TB | TA | 2
59076203 | OLEO LUBR MIN LIQ C/ADIT TAMB 200L | TA | 2
59076204 | OLEO LUBR SINT 220CST C/ADIT TAMB 200L | TA | 1
59076205 | OLEO ENGR 673CST 37,6CST TAMB 200L | TA | 3
59076210 | FILTRO SEG QUIM CART VAPORES ORG GAS AC | PA | 3
59077370 | RETENTOR DIN A95X125X12-NBR | UN | 2
59077394 | RETENTOR DIN A220X250X15-NBR | UN | 6
59078992 | MODULO COMUN | UN | 1
59079888 | FONTE SITOP 6EP1 337-3BA00 | PE | 2
59081948 | FONTE ALIM 6ES7405-0KA02-0AA0 SIEMENS | PE | 2
59083568 | MODULO COMUN 6GK7443-1EX20-0XE0 SIEMENS | PE | 2
59087697 | OLEO LUBR EMB 400ML TRIBOTEC TEFLON | UN | 10
59088089 | CONVERSOR INTERF ENET FIB OPT FT-801 PLA | UN | 2
59088160 | FONTE ALIM 6EP1331-1SH03 SIEMENS | UN | 1
59088188 | MODULO COMUN 6GK7342-5DA02-0XE0 SIEMENS | UN | 1
59088190 | MODULO PROC 6ES7317-2AJ10-0AB0 SIEMENS | UN | 1
59088278 | INTERFACE HOM MAQ MULTIT 512MB | PE | 1
59088279 | FONTE ALIM 1769-PA4 ALLEN BRADLEY | UN | 1
59088791 | CONJUNTO DIFUSOR AR 150T1018 GE | KI | 1
59088813 | FIREWALL 10/100/1000MBPS 2 PORT | PE | 1
59089100 | SWITCH 10MB 100MBPS 24V | UN | 2
59089101 | SWITCH 10MB 100MBPS 24V | UN | 2
59089610 | MODULO ELETR ADD FEM 6DL3100-8AC SIEMENS | UN | 1
59089613 | MODULO CONTR 6EP1961-3BA20 SIEMENS | UN | 2
59091979 | FILTRO OLEO COMBUST 5A10MICRONS PET | UN | 5
59093737 | LUVA SEG COUR VAQ NAT 200MM T:10 | PA | 15
59094482 | CLIPES P/PORTA LUVA POM 140MM | UN | 20
59098047 | DISPOSITIVO BLOQ LR 6 CADEADOS | UN | 10
59098048 | BLOQUEIO CABO COMPACTO ACO 2,34M | UN | 10
59099912 | DISPOSITIVO BLOQ VM 6 CADEADOS | UN | 10
59100560 | CAPACETE SEGURANCA ABA FRON CL:B PEAD VM | UN | 10